Spektrální analýza světelného svazku. Barevné souřadnice
Projekt do předmětu Fyzikální optika

Autoři: Ján Ivanecký
Vojtěch Kaisler

Datum: 8.4.2015
Abstrakt

Klíčová slova

Obsah

1. Úvod
              Při pozorování světla si musíme uvědomit, že bílé světlo, tak jak ho vnímáme, je vlastně složení elektromagnetického záření všech vlnových délek viditelného spektra. Tedy bílé světlo v sobě obsahuje složky od červeného po modré světlo. Co je to světlo? Světlo je elektromagnetické vlnění o vlnových délkách od 390 nm do 700 nm. Tento rozsah vlnových délek označujeme jako viditelné spektrum. Spektrální analýza se neomezuje pouze na viditelné spektrum. Celé spektrum elektromagnetického záření můžeme rozdělit od největších vlnových délek na rádiové vlny, mikrovlny, infračervené záření, viditelné světlo, ultrafialové záření, rentgenové a gamma záření (viz obr. č. 1). V rámci této práce se ale budeme zabývat pouze viditelnou částí spektra.

Ilustrace 1: http://www.cyberphysics.co.uk/topics/light/emspect.htm
1. Spektrální analýza
              Světlo rozlišujeme na monochromatické a vícesložkové. Monochromatické světlo obsahuje pouze jednu harmonickou složku. Cílem spektrální analýzy je rozložení světla na jednotlivé harmonické složky. Při interakci světla s materiálem (odraz nebo lom) může dojít k pohlcení některých částí spektra. Taktéž je možné, že určíté látky vyzařují pouze určité části elektromagnetického spektra. Spektra rozdělujeme podle vzhledu na spojité, pásové a čárové.

Ilustrace 2: http://imgarcade.com/1/nitrogen-light-spectrum/
Spojité spektrum je souvislé, obsahuje plynulé přechody mezi jednotlivými barvami. Získáme ho například rozkladem bílého světla. Pásové spektrum obsahuje širší pruhy, zpravidla neostře ohraničené nebo složené z velkého počtu jemných čar. Příkladem pásového spektra je spektrum dusíku (obr. č. 2). Čárové spektrum je složené z ostře ohraničených úzkých čar, které jsou odděleny tmavými mezerami. Příkladem může být spektrum neonu. Dále spektrum dělíme na absorpční a emisní. Absorpční spektrum zvýraznuje ty vlnové délky, které jsou pohlceny při průchodu materiálem. Emisní spektrum obsahuje ty vlnové délky, které jsou daným materiálem vyzařovány.

Spektrální analýza se používá v astronomii pro určení složení hvězd a vzájemných rychlostí mezi vesmírnými tělesy. Dále se užívá v lékařských disciplínách například pro určení absorpčního spektra krve. Dále je možné touto metodou rozlišit krev lidskou od zvířecí. V průmyslu se spektrální analýza používá například ke sledování přebytku uhlíku při výrobě oceli. Široké uplatnění má také v potravinářském průmyslu, kde se muže testovat bezpečnost složení pochutin a nápojů.
1. Spektrální přístroje
  Spektrální přístroje nebo spektroskopy jsou přístroje pro rozkládání viditelného světla na jednotlivé složky a jejich vizuální pozorování. Spektroskopy dělíme na spektrometry, které umožnují zkoumat a měřit vlnové délky získaného spektra a spektrografy, které umožňují zaznaménavat získaný spektrální obraz.
  Při konstrukci spektrálních přístrojů se využívá tří jevů:
  a) Lom světla – Na tomto jevu jsou založeny hranolové spektroskopy, které využívají závislosti indexu lomu na vlnové délce světla.
  b) Ohyb světla – Na tomto jevu jsou založeny mřížkové spektroskopy, které využívají závislost úhlu odchýlení světla od původního směru šíření při průchodu difrakční mřížkou na vlnové délce.
  c) Interference světla – Interferenční spekroskopy. Využívají závislosti dráhového rozdílu dvou paprsků na vlnové délce světla.
  Dále se v této práci budeme zabývat významnými prvky pouze hranolových a mřížkových spektroskopů.
  Spektroskop se skládá ze dvou částí. První je disperzní soustava, která obsahuje jeden nebo více jednoduchých či složených hranolů, nebo difrakčních mřížek. Druhou částí je kolimátor a dalekohled, nebo fotografická komora. Touto částí jsou jednotlivé světelné paprsky usměrňovány na disperzní prvek a následně z disperzního prvku na výstupní rovinu.

Ilustrace 3: Josef Fuka, Bedřich Havelka: Optika (fyzikální kompendium)
1. Zdroj světla, 2. štěrbina, 3. objektiv kolimátoru, 4. disperzní soustava, 5, objektiv dalekohledu, 6. ohnisková rovina objektivu

  1. Hranolový
Hranolový spektroskop je založen na principu lomu světla při přechodu mezi vzduchem a materiálem. Jako materiál se nejčastěji používá sklo, nebo tavený křemen. Dvě stěny hranolu svírají úhel φ. Paprsek dopadá na první plochu pod úhlem α a vychází z druhé plochy pod stejným úhlem α za předpokladu, že je hranol izotropního složení. Důležitým parametrem je celková odchylka paprsku δ. V běžných aplikacích se používá hranol takové geometrie, aby odchylka δ paprsku referenční vlnové délky byla co nejmenší.

Ilustrace 4: http://www.enclabmed.cz/encyklopedie/C/JVAEU.htm
Vezmeme-li v potaz zákon lomu na vstupní ploše, pak můžeme napsat:
sin({%idelta + %ivarphi } over {2}) = n sin({%ivarphi} over {2} )
Pokud uvažujeme, že δ a n jsou funkcí vlnové délky, pak derivací dostaneme.
{partial %idelta } over {partial %ilambda } = 2{partial n} over {partial %ilambda} {sin(%ivarphi / 2 ) } over {cos(%idelta + %ivarphi )}
Díky změně odchylky paprsku v závislosti na jeho vlnové délce jsme schopni rozlišit jednotlivé barevné složky obsažené ve zdrojovém světle. Mezi spektroskopy používají hranol patří například Rutherfordův hranol. Ten se skládá ze tří hranolů ztavených dohromady. Tím dosahuje vetší úhlové disperze. Jako další případ uvedeme Brocův-Pellinův hranol. U tohoto hranolu je disperzní úhel vždy 90°. Mezi starší přístroje pak patří patří Kirchoffův-Bunsenův spektroskop. Podrobnější popis těchto přístrojů není předmětem této práce a jsou zde uvedeny pouze pro příklad. ← pridat fotky a další popis

  1. Mřížkový
    Spektrální přístroje s optickou ohybovou mřížkou využívají závislosti rozložení intenzity v difrakčním obrazci na vlnové délce. Objektiv kolimátoru musí zajistit aby na mřížku dopadal rovnoběžný parapsek světla a docházelo tak k Fraunhoferově difrakci.
    Mřížkovou rovnici pro kolmý dopad světla na mřížku
    a(sin%ibeta ) = m %ilambda
    lze zobecnit pro libovolný dopadající úhel. Pro na mřížku dopadající úhel %ibeta_i lze mřížkovou rovnici zapsat jako
a(sin %ibeta_i - sin %ibeta_m) = m %ilambda
kde m je celé číslo určující difrakční řád. Z této rovnice lze vyjádřit úhlovou disperzi mřížky jako
{partial %ibeta_m} over {partial %ilambda } = {m} over {a cos%ibeta_m} .
Abychom byli schopni rozlišit jednotlivé vlnové délky dopadajícího světla, je třeba určit rozlišení spektrálního přístroje. To lze zapsat jako
R_s = d {lline m rline } over {a cos %itheta_m} = {l} over {a}lline m rline = N lline m rline
kde N je celkový počet štěrbin na mřížce, m je difrační řád, tedy maximum, které pozorujeme. Dalším důležitým parametrem je volný spektrální interval F_s . Jedná se o interval vlnových délek ve kterém se nepřekrývají vlnové délky jednoho řádu s vlnovými délkami dalších řádů. Pro nejmenší vlnovou délku %ilambda_1 pozorované na difrakčním řádu m je volný spektrální interval roven
F_Sm = {%ilambda} over m
  Ve skutečných spektrálních přístojich se používají difrakční mřížky vyráběné holograficky, nebo rytím do skleděné podložky nebo kovového filmu napařeného na skleněnou podložku. Hustota vrypů je několik tisíc na 1 mm. Mřížky lze vyrábět pro průchod (běžné mřížky), kde vrypy jsou matné a rozptylují světlo, nebo pro použití na odraz, kde vrypy jsou hladké a jejich stěna působí jako odrazová plocha. Pokud jsou vrypy v druhém případš nastaveny tak, aby dopadající světlo bylo zrdcadlově odražené ve svěru difrakce vlnové délky pro kterou je mřížka optimalizovaná, pak se mluví o tzv. blejzované mřížce. S tímto typem mřížky se můžeme setkat kromě spektrálních přístrojů i u běžných diskových přenosových médií jako je CD, DVD.
2. Barevné souřadnice
  Barva je subjektivní vnímání vlnové délky elektromagnetického záření, které daný objekt vyzařuje nebo odráží.Vnímaná barva závisí na třech faktorech. První je spektrální odrazivost plochy vnímaného objektu, dále spektrum světla, které osvětluje daný objekt a poslední je spekrální odezva snímacího zařízení, v případě člověka očí. Reakce fotoreceptoru tedy můžeme zapsat následovně:
  q_i = int csub{%ilambda_1} csup{%ilambda_2} I(%ilambda) R_i(%ilambda) S(%ilambda) d%ilambda
  kde I(%ilambda) je spektrální hustota svítivosti, R_i(%ilambda) je spektrální senzitivita fotoreceptoru, S(%ilambda) je spektrální odrazivost vnímaného objektu.
  Lidské oko obsahuje čípky K,S,D, což reprezentuje krátké střední a dlouhé vlny, které je oko schopné vnímat, přičemž vektor (q_k,q_s,q_d) reprezentuje barvu, kterou subjektivně vnímáme. Díky skládání těchto tří složek jsme schopni vnímat všechny barvy viditelného spektra.

  1. CIE model
    Na základě schopnosti skládat všechny barvy světla pomoci tří složek byl mezinárodní komisí CIE v roce 1931 vytvořen barevný prostor XYZ. Standard uvádí pro jednotlivé základní elementy tohoto modelu a to X = 700.0 nm, což odpovídá čistě červené barvě, Y = 546.1 nm, to odpovídá barvě zelené a Z = 435.8 nm, což odpovídá barvě modré. Dále jsou určeny funkce podobnosti X(%ilambda) , Y(%ilambda) , Z(%ilambda) , které odpovídají odezvě lidského oka na jednotlivé vlnové délky. Výslednou barvu získáme pomocí barevných souřadnic x,y,z, které získáme:
    x = {X} over {X + Y + Z}
    y = {Y} over {X + Y + Z}
    z = {Z} over {X + Y + Z}
    Přičemž platí, že x + y + z = 1 . Funkce Y(%ilambda) odpovídá vnímané světlosti.
    Ilustrace 5: http://dba.med.sc.edu/price/irf/Adobe_tg/models/ciexyz.html
  2. Barevné modely
    1. RGB model (červená, zelená, modrá)
      Jednotlivé souřadnice reprezentují intenzitu jednotlivých základních barevných složek a součtem vytvářejí výslednou barvu. Jedná se tedy o aditivní míchání základních barevných složek.
    2. CMY (azurová, purpurová, žlutá)
      Zde na rozdíl od RGB barevného modelu se používá substraktivní míchání základních barev. Tohoto modelu se využívá při tisku, kde je nutné určit, jaké barvy je třeba aplikovat na povrh bílého papíru, aby výsledná barva odpovídala požadované barvě
    3. HSV (odstín, sytost, jas)
      Tento model je využíván malíři a umělci, protože je nejintuitivnější co se týče technik malování. Stejně jako lidské oko dokáže rozlišit stejnou barvu při rozdílném osvětlení, tak i tento model odděluje intenzitu od odstínu a sytosti barvy.
2. Praktická část aplikace
3. Závěr
4. Literatura